Опросный лист на сигнализаторы уровня жидкостей

Данные процесса:

Среда ……………………………………………………………………..

Плотность среды…………………………………………………………

Вязкость…………………………………………………………………….

Температура………………………………………………………………

Давление в емкости……………………………………………………..

## Конструктивные особенности и технические характеристики прибора

Необходимое подсоединение: фланцевое  ( резьбовое (

- в случае фланцевого соединения укажите условный диаметр (Ду): DN 25 PN 40 (,

DN32 PN 40 (, DN 50 PN 40 (, DN80 PN40 (, DN 80 PN 40 (, другое………………….

- в случае резьбового соединения укажите тип резьбы: G 3/4 ‘’A (, G 1’’A (,

3/4'’ NPT (, 1’’ NPT (

Способ монтажа (сверху, сбоку, на выносной камере и т. д.)

Длина зонда, мм: ………………………………………………………………………………………………

(Короткая версия – длина зонда 40 мм,  длинная версия мин. 80 мм … макс. 6000 мм)

Тип электрической схемы соединения: выберите один из вариантов

1. Двухпроводная (1.1-1.3):

  - Для работы с усилителем реле SU 501 (питание 12…36 В DC) (

  - Выход NAMUR (по стандарту IEC 60947-5-6) (

1.3  Бесконтактный электронный переключатель (питание 20…250 В DC/AC) (

2. Транзисторные выходы NPN/PNP (питание 10…55 В DC) (

3. Версия со встроенным DPDT реле (питание 20…72 В DC / 20… 250 В АС, (5А)) (

Требования к взрывозащите :…………………………………………………………………….

EEx ia II C T6 (только для версий 1.1, 1.2) (

EEx d II C T6 ( (максимальная длина зонда для версии “d” 2956 мм)

Дополнительные требования: …………………………………………………………………………

Адрес и название предприятия………………………………………………………………………..

Технологическая установка…………………………………………………………………………….

Контактные телефоны и факс………………………………………………………………………….

Контактное лицо …………………………………………………………………………………………

Заполнение опросного листа не означает принятия каких-либо обязательств.