# Опросный лист на расходомеры переменного сечения

# Ротаметры

# Информация о процессе

Агрегатное состояние среды: жидкость ; газ ; пар

Наименование среды: ______________________________________

Наличие механических и др. примесей %:___________________________

Наличие другой фазы %: ___________________

Расход, л/ч или м3/ч (для газа просим указать, реальный ли  это расход или приведенный к н.у. ): мин__________________; ном._________________; макс.________________________

Плотность кг/м3 _____________________________________________

Вязкость, мПас  ______________________________________________

Рабочее давление, атм.: мин_______; ном._______; макс.___________

Рабочая температура, оС : мин_______; ном._______; макс.__________

Окружающая температура_____________________________________

Материал трубопровода: ______________________________________

Внутренний диаметр трубопровода _____________________________

Возможность сужения трубопровода: ____________________________

Место установки: в помещении ,  на улице

Категория:

# Спецификация ротаметра

Предполагаемый  тип ротаметра:  цельнометаллический  ; со стеклянным конусом .

Присоединение к процессу: резьбовое ; фланцевое ; под шланг  ; другое  ______________

Материал подсоединений:

Местная шкала (укажите единицы расхода на шкале):

Сигнализатор предельный значений:  нет  ; 1 шт. ; 2 шт. .

Выходной сигнал 4-20 мА (да/нет):

Требования к взрывозащите: _____________________________________________

Количество приборов: _____________________________________________________________

При выборе цельнометаллического ротаметра (тип Н250, Ду15 и выше) укажите дополнительно:

Направление потока: стандартное снизу вверх ; сверху вниз ; горизонтальное справа налево  или слева направо .

Необходимость обогрева / охлаждения (да/нет):

Встроенный сумматор расхода (да/нет):

Адрес предприятия………………………………………………………………………………………

Контактный телефон…………………………………………………………………………………….

# Контактное лицо ………………………………………………………………………………………..